## Slide 1
Chart: ใบซ่อม เครื่องมือแพทย์ เดือน สิงหาคม 2562
| BP | monitor | NIBP | pipe line | เกย์ออกซิเจน | เครื่องช่วยหายใจ | เครื่องชั่ง | เครื่องปรับอากาศ | ยูนิตทำฟัน
 | 21 | 17 | 14 | 22 | 11 | 15 | 8 | 10 | 12
รวมทั้งหมด 228 ใบ

## Slide 2
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือน สิงหาคม 2562
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย | เบิกวัสดุไม่สำรองคลัง | เบิกวัสดุสำรองคลัง | อื่นๆ
 | 11 | 76 | 61 | 8 | 26 | 9 | 35 | 2

## Slide 3
รวมทั้งหมด 215 ใบ
Chart: ใบงานซ่อม เครื่องมือแพทย์ เดือน กันยายน 2562
| pipline | BP | EKG | monitor | NIBP | เกย์ออกซิเจน | เครื่องช่วยหายใจ | เครื่องชั่งน้ำหนัก | เครื่องนึ่งไอน้ำ | เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด | เตียงไฟฟ้า | ยูนิตทำฟัน
 | 7 | 41 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 8

## Slide 4
Chart: สถานะใบงานซ่อม เครื่องมือแพทย์ เดือน กันยายน2562
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย | เบิกวัสดุไม่สำรองคลัง | เบิกวัสดุสำรองคลัง | อื่นๆ
 | 5 | 65 | 45 | 7 | 23 | 13 | 44 | 6

## Slide 5
รวมทั้งหมด 278 ใบ
Chart: ใบงานซ่อม เครื่องมือแพทย์ เดือน ตุลาคม 2562
| BP | monitor | เครื่องช่วยหายใจ | เกย์ O2 | เครื่องนึ่งไอน้ำ | เครื่องมือผ่าตัด ชำรุด | เครื่องล้าง | ยูนิตทำฟัน | ปรอทวัดไข้
 | 60 | 26 | 18 | 15 | 8 | 11 | 9 | 7 | 9

## Slide 6
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือน ตุลาคม 2562
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย | เบิกวัสดุไม่สำรองคลัง | เบิกวัสดุสำรองคลัง | อื่นๆ
 | 10 | 77 | 48 | 11 | 43 | 14 | 63 | 10

## Slide 7
รวมทั้งหมด 207 ใบ
Chart: ใบงานซ่อม เครื่องมือแพทย์ เดือน พฤศจิกายน 2562
| BP | monitor | NIBP | O2sat | กล้องจุลทรรศน์และกล้องส่องตรวจ | เกย์Suction | อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์(คีมหนีบ) | เครื่องช่วยหายใจ | เครื่องนึ่งไอน้ำ | เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด | ยูนิตทำฟัน
 | 24 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6

## Slide 8
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือน พฤศจิกายน2562
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย | เบิกวัสดุไม่สำรองคลัง | เบิกวัสดุสำรองคลัง | อื่นๆ
 | 9 | 44 | 50 | 3 | 44 | 27 | 29 | 2

## Slide 9
Chart: ใบงานซ่อม เครื่องมือแพทย์ เดือน ธันวาคม 2562
| BP | Monitor | เครื่องช่วยหายใจ | เครื่องนึ่ง | เครื่องล้าง | ยูนิตทำฟัน | ห้องผ่าตัด
 | 27 | 8 | 25 | 6 | 11 | 8 | 6
รวมทั้งหมด 200 ใบ

## Slide 10
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือน ธันวาคม 2562
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย | เบิกวัสดุไม่สำรองคลัง | เบิกวัสดุสำรองคลัง | อื่นๆ
 | 11 | 42 | 27 | 27 | 25 | 13 | 38 | 17

## Slide 11
Chart: ใบงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ เดือน มกราคม 2563
| BP | monitor | O2sat | pipe line | Oxygen flow meter | Ventilator | Weighing scale | เตียงไฟฟ้า | ปรอทวัดไข้
 | 33 | 7 | 6 | 13 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7
รวมทั้งหมด 202 ใบ

## Slide 12
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือนมกราคม 2563
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย | เบิกวัสดุไม่สำรองคลัง | เบิกวัสดุสำรองคลัง | อื่นๆ
 | 6 | 40 | 63 | 25 | 30 | 16 | 21 | 3

## Slide 13
Chart: ใบงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
| BP | monitor | O2sat | pipe line | Oxygen flow meter | Ventilator | ตู้อบเด็ก | ยูนิตทำฟัน
 | 22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 15 | 6 | 7
รวมทั้งหมด 165 ใบ
BP รวม22 ซ่อมเอง1 แทงจำหน่าย5 เบิกวัสดุ16
Ventilator รวม15 จ้างร้านนอก5 ซ่อมเอง10

## Slide 14
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือนกุมภาพันธ์ 2563
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย
 | 5 | 44 | 75 | 2 | 29

## Slide 15
Chart: ใบงานซ่อมช่างเครื่องมือแพทย์ เดือนมีนาคม 2563
| BP | EKG | monitor | NIBP | O2 sat | pipline | SUCTION | Oxygen flow meter | Ventilator | เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ | ยูนิตทำฟัน
 | 22 | 6 | 6 | 9 | 10 | 17 | 7 | 10 | 6 | 6 | 22
รวมทั้งหมด 201 ใบ
BP รวม22 ซ่อมเอง4 แทง4 ไม่สำรองคลัง5 สำรองคลัง9 ยูนิตทำฟัน รวม22 ร้านนอก14 ซ่อมเอง6 แทง2
O2 sat รวม10 ซ่อมเอง7 แทง1 ไม่สำรองคลัง2
pipline รวม17 ร้านนอก3 ซ่อมเอง13 แทง1
Oxygen flow meter รวม10 ซ่อมเอง6 แทง2 สำรองคลัง2

## Slide 16
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือน มีนาคม 2563
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย
 | 2 | 53 | 116 | 1 | 30

## Slide 17
Chart: ใบงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ เดือน เมษายน 2563
| BP | EKG | monitor | Pipe line | Oxygen flow meter | Ventilator | ยูนิตทำฟัน
 | 41 | 6 | 12 | 9 | 6 | 10 | 9
รวมทั้งหมด 184 ใบ
BP รวม 41 จ้าง1 ไม่ใช้วัสดุ17 ทดสอบ1 แทง2 ไม่สำรอง2 สำรอง18 Oxygen flow meter รวม 6 จ้าง1 แทง1 สำรอง4
EKG รวม 6 ไม่ใช้วัสดุ3 ทดสอบ1 ไม่สำรอง2 Ventilator รวม10 ประกัน1 จ้าง1 ไม่ใช้วัสดุ6 ทกสอบ1 ไม่สำรอง1
monitor รวม 12 จ้าง1 ไม่ใช้วัสดุ 5 ไม่สำรอง5 สำรอง1 ยูนิตทำฟัน รวม9 จ้าง6 ไม่ใช้วัสดุ2 ไม่สำรอง1
Pipe line รวม 9 จ้าง1 ไม่ใช้วัสดุ7 ไม่มีสถานะ1

## Slide 18
Chart: สถานะใบงานซ่อม เดือน เมษายน 2563
| เครื่องอยู่ในประกัน | จ้างร้านนอก | ซ่อมเอง | ทดสอบดูอาการ | แทงจำหน่าย
 | 4 | 33 | 106 | 11 | 29